МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Ряжский детский сад № 6»

391963, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Волгоградская, д.5а;

тел: 8(4912) 47-45-18

СОГЛАСОВАНО

Председатель общего собрания

МДОУ «Ряжский детский сад № 6»_

__________ /__И.Г.Маслий___/

протокол № _04_ от «30_»_08 2021_г.

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель:           МДОУ___

_»Ряжский детский сад №6»  _

_________ /_С.В. Майорова___/

Приказ № 25/5  от "1_".09_.2021г.

Должностная инструкция

лица, ответственного за исправное состояние

и безопасную эксплуатацию котлов в котельной

МДОУ «Ряжский детский сад № 6»

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997г с изменениями от 4 ноября 2022 года; Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010г с изменениями от 1 мая 2022 года; Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности" и иными нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем.

1.2. Данная инструкция определяет основные функции и обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию газовых котлов в котельной, устанавливает его права и обязанности, а также ответственность, взаимоотношения и связи по должности.

1.3. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов газовой котельной назначается приказом руководителя, подчиняется непосредственному руководителю.

# 1.4. Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов может быть возложена на специалиста, не имеющего теплотехнического образования, но прошедшего специальную подготовку по Программе повышения квалификации руководящих работников и специалистов, не имеющих теплотехнического образования, назначаемых ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов (РД 10-60-94), утвержденной Госгортехнадзором России 4 апреля 1994 года, в учебных заведениях, имеющих лицензию Госгортехнадзора России на подготовку кадров, и аттестацию в комиссии с участием инспектора Госгортехнадзора России и прошедшего проверку знаний в установленном порядке.

1.5. Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов должна быть возложена, по возможности, на руководящего работника, которому непосредственно подчинен персонал, обслуживающий котлы в котельной.

1.6. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов должен знать:

- нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на газовых водогрейных котлах;

- требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических документов, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает безопасность;

- требования инструкций по эксплуатации, установленных в котельной котлов;

- правила устройства и безопасной эксплуатации газовых котлов;

- информационные письма по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации газовых котлов;

- должностную инструкцию ответственного за исправное состояние котлов;

- основы трудового законодательства Российской Федерации;

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

1.7. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов должен быть обеспечен всем комплектом нормативно-технической и правовой документации (правила, циркуляры, информационные письма, инструкции и др.), а также необходимыми материальными средствами для выполнения им своих обязанностей (спецодежда, приборы и инструменты, канцелярские принадлежности и другое).

2. Функции

На ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов возлагаются следующие функции:

2.1. Контроль обеспечения правильной эксплуатации и ведения наиболее экономичного, надежного и безаварийного режима работы оборудования газовой котельной.

2.2. Организация и контроль  выполнения работниками котельной положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правил ведения работ на опасном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента в газовой котельной.

3. Должностные обязанности

3.1. Участие в рассмотрении проектной документации на реконструкцию, документации на капитальный ремонт и техническое перевооружение сетей газопотребления, приемку выполненных работ.

3.2. Организация и осуществление контроля соблюдения требований безопасности.

3.3. Контроль своевременного проведения экспертизы безопасности газового оборудования котельной.

3.4. Контроль своевременной проверки технического состояния и восстановления работоспособности вентиляционных систем и дымоходов котельной.

3.5. Проведение регулярного контроля за безаварийной и безопасной эксплуатацией и ремонтом газового оборудования.

3.6. Контроль деятельности работников газовой котельной.

3.7. Контроль своевременного заключения договоров (при необходимости) об оказании эксплуатационными организациями услуг по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газоиспользующего оборудования.

3.8. Контроль своевременного заключения договоров об аварийно-диспетчерском обслуживании сетей газопотребления, разработка планов локализации и ликвидации аварий, а также планов взаимодействия руководства учреждения с персоналом АДС эксплуатационной организации при локализации и ликвидации аварий.

3.9. Участие в организации аттестации персонала котельной в области промышленной безопасности и работе аттестационной комиссии.

3.10. Приостановка работы потенциально-аварийного газоиспользующего оборудования газовой котельной.

3.11.  Участие в техническом расследовании причин произошедших аварий.

3.12. Участие в  комиссии по приемке и допуске в эксплуатацию новых и реконструируемых газовых котлоагрегатов.

3.13. Обеспечение защиты объектов газовой котельной от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц.

3.14. Правильное ведение и хранение технической документации по эксплуатации и ремонту газового оборудования котельной.

3.15. Участие в разработке должностных инструкций работников котельной учреждения и инструкций по эксплуатации газового оборудования, плана локализации и ликвидации возможных аварий при использовании газа.

3.16. Соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения, рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов, разработка и выполнение нормативов их расходования.

3.17. Контроль выполнения предписаний в установленные сроки и своевременное предоставление информации о ходе выполнения указанных предписаний в органы государственного надзора.

4. Права

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов имеет право:

4.1. Требовать выполнения всех мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения  работ в котельной.

4.2. Давать распоряжения персоналу котельной, направленные на обеспечение выполнения ими своих функций по безопасной, качественной эксплуатации и ремонту газового  оборудования в соответствии с нормативными документами и законами Российской Федерации, требовать их неукоснительного выполнения.

4.3. Свободно посещать в любое время суток все помещения, связанные с эксплуатацией газового хозяйства котельной.

4.4. Участвовать в работе комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, произошедших при эксплуатации котлов в котельной, использующей в качестве топлива природный газ.

4.5. Участвовать в заседаниях комиссии по проверке знаний у специалистов и рабочих, обслуживающих газовое хозяйство котельной.

4.6. Осуществлять связь с газоснабжающими организациями, а также организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования котельной по договору.

4.7. Отстранять от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний, допускающих нарушение инструкций или показавших неудовлетворительные знания во время периодической или внеочередной проверки знаний и противоаварийных тренировок. https://ohrana-tryda.com/node/2318

4.8. Представлять руководителю учреждения предложения по привлечению к ответственности сотрудников и лиц из числа обслуживающего персонала котельной, нарушающих правила и инструкции по эксплуатации газового оборудования.

4.9. Представлять руководителю учреждения предложения по устранению причин, порождающих нарушения требований правил и инструкций.

4.10. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с выполнением им должностных обязанностей и работой котельной.

4.11. Повышать свою профессиональную квалификацию.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящей инструкции, других нормативных документов по обеспечению безопасной работы оборудования котельной, лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов газовой котельной, несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение.

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, а также при возникновении аварий, связанных с нарушением правил безопасной эксплуатации оборудования по его вине, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов котельной может быть привлечен к административной ответственности в порядке и в случае, которые предусмотрены административным законодательством Российской Федерации.

5.3. В зависимости от характера и последствий, совершенных в процессе своей деятельности правонарушений, работник может быть привлечен к материальной, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Источник инструкции: http://ohrana-tryda.com/node/2318

6. Взаимоотношения. Связи по должности

6.1. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов газовой котельной получает от руководителя учреждения информацию нормативно-правового и организационного характера, знакомится под подпись с необходимой документацией.

6.2. Постоянно обменивается информацией по вопросам, непосредственно имеющим отношение к его деятельности, с администрацией, обслуживающим персоналом котельной и обслуживающим персоналом учреждения.

6.3. Ставит в известность руководителя учреждения о возникновении трудностей в работе, неисправности оборудования, возникновении несчастных случаев в газовой котельной.

6.4. Оперативно информирует руководителя об угрозах и возникновении аварийных ситуаций в газовой котельной учреждения, аварийные службы газа, пожарные службы.

7. Заключительные положения

7.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у сотрудника.

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями.

Должностную инструкцию разработал:         _____________ /_______________________/

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а)

«___»_____202___г.                                            _____________ /_______________________/